山西菩来远商贸有限公司型煤加工及储运煤项目
阶段性竣工环境保护验收意见

 2024年12月3日，山西菩来远商贸有限公司根据《山西菩来远商贸有限公司（原山西泓森特商贸有限公司）型煤加工及储运煤项目竣工环境保护验收监测报告表》（以下简称：验收监测报告）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批

决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下： 

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：项目位于山西省长治市襄垣县夏店镇付北村东400m处。

建设规模：年储煤40万吨。
工程主要建设内容见下表1。

                     表1    项目主要建设内容一览表
	工程名称
	环评要求内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	型煤加工车间
	占地面积3000m2，钢结构，1层，高 8m，车间内共设置原料搅拌机1台、螺旋溜槽15台、分级筛1台、脱水筛 1台、煤泥搅拌机2台、成型机2台、煤泥压滤机2台、泥沙压滤机2台
	未建
	阶段性验收，不在本次验收范围内

	
	储配煤库
	占地面积9120m2，全封闭钢结构储煤库，屋面用彩钢板封闭，上部采用弧形网架结构，库内地面全部硬化，设置配煤机1台。精煤、中煤、成品分区堆放于储煤库内
	占地面积9120m2，全封闭钢结构储煤库，屋面用彩钢板封闭，上部采用弧形网架结构，库内地面全部硬化，未安装配煤机，直接拉回来成品煤堆放于储煤库内
	本次验收阶段仅储煤

	储运工程
	型煤加工生产线
	原料区
	分区设置于型煤加工车间内，占地面积约为800m2，用于型煤加工原料煤泥的储存；煤泥暂存区周边设置收集暗涵，将淋控水进行导流，设置1座5m3的淋控水池
	未建
	不在本次验收范围内

	
	
	成品区
	分区设置于型煤加工车间内，占地面积约为800m2，用于型煤加工的成品晾干暂存
	
	

	
	
	泥沙暂存区
	型煤加工车间内中部设置500m2的泥沙暂存区
	
	

	
	储配煤生产线
	原料区
	原料区占地面积为4000m2，位于储煤库内
	储煤库面积9120m2，成品煤全部堆存于储煤库内
	未区分原料区和成品区，直接购买成品煤

	
	
	成品区
	成品区占地面积为4800m2，位于储煤库内
	
	

	辅助工程
	办公生活区
	砖混结构，建筑面积200m2，砖混结构
	集装箱办公区
	基本一致

	
	洗车平台
	在进出口设置一座洗车平台，洗车废水经20m3的沉淀池处理后循环利用，不外排
	设置一座洗车平台，洗车废水经20m3的沉淀池处理后循环利用，不外排
	与环评一致

	
	初期雨水池
	厂区最低处设置一座160m3的初期雨水收集池
	厂区最低处设置一座162m3的初期雨水收集池
	与环评一致

	
	配电室
	建筑面积30m2
	未建
	

	
	地磅房
	建筑面积20m2
	建筑面积20m2
	与环评一致

	公用工程
	供水
	生活用水和生产用水引自付北村供水管网
	用水引自付北村供水管网
	与环评一致

	
	供电
	由付北村供电系统接入，厂区设置变压器一台
	厂区内设置一台变压器，由付北村供电系统接入
	与环评一致

	
	供暖
	项目型煤加工生产线、储配煤生产线不需要供暖，办公区冬季采用电取暖
	厂房不供暖，办公区采用电取暖
	与环评一致

	环保工程
	废气
	储煤库存储及装卸扬尘


	建设全封闭式钢结构储煤库，煤全部堆放于储煤库内，且煤炭装卸全部在储煤库内完成，装卸时，装载机应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差；储煤库地面全部硬化防渗，且内部设置可覆盖整个储煤库的顶部喷雾洒水装置，同时设移动式雾炮装置及时抑尘
	建设全封闭式钢结构储煤库，地面全部硬化防渗，成品煤全部堆放于储煤库内，装卸全部在储煤库内完成，设2台移动式雾炮装置及时抑尘
	基本一致

	
	
	配煤工序废气


	在配煤机进出料口设顶吸式集气罩（共 2个集气罩）粉尘集中收集后送入1台高效布袋除尘器，经袋式除尘器处理后，废气通过15m高的排气筒外排
	未建
	不在本次验收内

	
	
	转运系统
	设置全封闭输送皮带
	
	

	
	
	道路运输扬尘
	对厂区非绿化区域、道路、储煤库、型煤加工车间进行硬化，同时汽车在出入厂前都要冲洗车身及轮胎，运输车辆加盖篷布；并派专人对厂区及外围 50m 范围内道路进行洒水抑尘，评价要求车辆在经过村庄时减速慢行
	对厂区及车间进行硬化，汽车在出入厂前都要冲洗车身及轮胎，运输车辆加盖篷布；道路进行洒水抑尘，要求车辆在经过村庄时减速慢行
	与环评一致

	
	废水
	生活污水
	生活污水沉淀后用于厂区洒水抑尘
	设置旱厕，定期清掏，用于农田施肥
	基本一致

	
	
	生产废水
	储配煤生产线基本不产生生产废水；型煤加工生产线的泥沙压滤废水设置泥沙浆三级沉淀池进行沉淀（单池容积200m3，总容积600m3），沉淀后回用于生产；煤泥压滤废水设置煤泥浆三级沉淀池进行沉淀（单池容积200m3，总容积 600m3）沉淀后回用于生产
	储煤基本不产生生产废水；型煤生产线暂未建设。
	基本一致

	
	
	淋控水
	本项目型煤加工车间原料煤泥暂存区设淋控水池，收集的废水经沉淀后均用于储煤库洒水抑尘，不外排
	未建设型煤加工及配备的淋控水池
	

	
	
	洗车废水
	设有一座洗车平台，洗车废水配套1个容积为 20m3的沉淀池，沉淀后循环使用，不外排
	设有一座洗车平台，洗车废水配套1个20m3的沉淀池，沉淀后循环使用，不外排
	与环评一致

	
	
	初期雨水
	新建一座160m3的初期雨水收集池
	建一座162m3的初期雨水收集池，经沉淀后用于储煤场洒水抑尘。
	与环评一致

	
	噪声
	运输车辆限速、禁鸣笛；生产设备选用低噪声设备、室内操作、基础减震、定期维护
	厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等
	与环评一致

	
	固废
	洗车平台沉淀池、初期雨水池、淋控水池沉淀的煤泥
	定期清掏后回用于型煤加工
	洗车平台及初期雨水沉淀池，定期清掏，掺入原料煤外售；
	未建型煤加工工序与配套的淋控池

	
	
	脱水泥沙
	统一收集后交由当地建材企业综合利用
	无脱水泥沙
	

	
	
	废机油、废油桶
	采用专用容器收集，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位进行处置
	在修理厂维修维护装载机及车辆
	

	
	
	生活

垃圾
	集中收集后由当地环卫部门统一处置
	厂区内设置垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门统一处理
	与环评一致

	
	生态

环境
	厂区绿化面积200m2，非绿化的地方进行硬化
	厂区周围绿化
	基本一致


（二）环保审批情况及建设过程
2023年3月山西中环惠众环保科技有限公司编制完成了《山西泓森特商贸有限公司型煤加工及储运煤项目环境影响报告表》；2023年7月13日襄垣县生态环境局襄垣分局 长环襄函[2023]82号《山西泓森特商贸有限公司型煤加工及储运煤项目环境影响报告表》予以批复；2024年11月06日公司申请了固定污染源排污登记表，登记编号为91140423MA0GXMPK41001W。

（三）投资情况

本工程总投资500万元，环保投资约为30万元，占建设项目总投资的6%。

（四）验收范围

本次竣工环保验收范围为年储煤40万吨及配套的环保设施，不含配煤及型煤加工内容。
二、工程变动情况

  经过现场调查，企业实际建设情况与环评及批复要求内容相比，本项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生变化，不存在重大变更。
三、环境保护设施建设情况

环评要求及落实情况见表3，环评批复要求及落实情况见表4。

表3  环评要求及落实情况一览表
	类型
	排放源
	要求措施
	完成情况

	废气
	运输扬尘
	运输车辆加盖篷布，同时对厂内道路进行硬化、洒水等，厂区进出口设置洗车平台。
	运输车辆加盖篷布，同时对厂内道路进行硬化、洒水等，厂区进出口设置洗车平台。

	
	煤炭堆存、装卸过程粉尘
	全封闭储煤库+喷淋洒水抑尘


	钢结构全封闭式，地面进行硬化、防渗。设置一台雾炮机，用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机喷雾抑尘。

	废水
	生活废水
	用于厂区抑尘洒水
	设旱厕，定期由农户进行清掏；少量洗漱废水直接泼洒抑尘

	
	型煤生产线原料煤泥储存淋控水
	收集的废水经沉淀后均用于厂内洒水抑尘，不外排
	阶段性验收，不涉及

	
	型煤生产泥沙压滤废水、煤泥压滤废水
	设置泥沙浆三级沉淀池行沉淀后回用；设置煤泥浆三级沉淀池进行沉淀后回用
	阶段性验收，不涉及

	
	洗车废水
	洗车废水经处理系统 

处理后循环使用不外排。
	洗车废水配套1个20m3的沉淀池，沉淀后循环使用，不外排

	
	初期雨水
	在厂区东南角设置1座160m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水沉淀后回用于厂区洒水抑尘，不外排
	设1座162m3初期雨水收集池，经沉淀后用于厂区洒水抑尘。

	噪声
	车辆运输
	加强管理、减速、限制鸣笛
	厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等

	固体废物
	生活垃圾
	职工办公生活产生的生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处置。
	厂区内设置垃圾箱，集中收集后交由当地环卫部门统一处理

	
	沉淀池沉渣
	淋控水池、车辆清洗废水沉淀池和初期雨水收集池沉淀产生的煤泥收集后回用于型煤加工；脱水泥沙统一收集后交由当地建材企业综合利用；机械设备维修保养时产生的废机油、废油桶采用专用容器收集，暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处置；
	未建淋控水池；车辆清洗废水沉淀池和初期雨水收集池沉淀产生的煤泥收集后回用于原料煤外售；装载机等设备在汽车修理厂进行维修保养


表4    环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况汇总表

	环评报告批复要求
	长治市生态环境局襄垣分局   长环襄函[2023]82号
	

	
	主要内容
	落实情况
	完成

情况

	
	1、落实施工期各项环保措施。加强项目施工期环境保护管理工作防止施工期扬尘、噪声、废水、固废对周边环境生产不利影响。
	/
	

	
	2、落实大气污染防治措施。煤炭装卸、储存及型煤生产均置于全封闭储煤棚中，棚顶安装可覆盖整个煤棚的喷淋设施，并配备移动式雾炮机喷洒抑尘；棚内地面全部硬化；储煤棚出入口安装自动感应密闭门；厂区出口设置全自动洗车平台，运输车辆离开时清洗轮胎和车身；厂区内设无组织扬尘在线监控设备，车辆出入口安装视频监控设施并与环保部门联网。破碎机进出料口、振动筛上方、配煤机进出料口分别设集气罩，收集的粉尘经高效布袋除尘器处理后由15米高排气筒排放，确保除尘后粉尘达到《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》 (长气防办(2019)中工业企业除尘设施粉尘排放浓度的要求。
	设全封闭储煤场，地面全部硬化防渗处理，设置2台雾炮机，用于煤堆的日常抑尘，装卸时启动雾炮机喷雾抑尘；储煤棚出入口安装密闭门；厂区出入口设一座洗车平台，进出车辆要进行车身、 轮胎清洗；厂区内设无组织扬尘在线监控设备及视频监控设施；储煤厂煤为成品煤，未安装破碎机、振动筛及配煤机，厂区道路全部硬化，厂区及运输道路使用洒水车定期喷洒抑尘；原料运输均采用密闭厢车。
	完成

	
	3、落实水污染防治措施。厂区排水采取雨污分流制。设置初期雨水收集池、淋控水池、车辆冲洗废水沉淀池并加强防渗。淋控水、初期雨水、车辆冲洗废水经收集沉淀后回用，不得外排
	落实水污染防治措施。厂区内设置1座初期雨水收集池，收集后用于厂区煤棚或道路洒水抑尘；建设车辆冲洗平台，废水经沉淀后循环使用或厂区洒水抑尘，不外排。
	完成

	
	4、落实噪声防治措施。产噪设备选用低噪声设备并置于棚内，采取隔声、基础减震等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值要求；合理安排运输时间和路线,经过敏感路段应减速慢行，禁止鸣笛，以减少噪声对周边环境的影响。
	落实噪声防治措施。全封闭厂房隔声，合理安排车流，禁止超载超速行驶，限制鸣笛等。厂界噪声满足《工业企业厂

界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类标准限值。
	完成

	
	5、合理处置各类固废。沉淀池产生的煤泥、除尘器产生的除尘灰与不合格产品收集后回用于型煤加工；废机油、废机油桶等暂存于危废暂存间内定期委托有资质单位处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门清运处理。
	合理处置各类固废。沉淀池产生的沉渣定期清掏，掺入原煤外售；车辆维修外委汽车修理厂；生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一处理；
	完成

	
	6、建立健全环境突发事件应急预案，加强环境风险应急管理，强化应急预案培训，做到防患于未然。
	
	

	
	7、严格落实《报告表》提出的各项环保对策措施，确保各项污染物达标排放，并符合长治市生态环境局襄垣分局(长环襄函[2023]67号文)核定的总量控制指标：颗粒物0.6吨/年。
	厂内污染物达标排放，未建有组织排放源，不涉及总量。
	


四、环境保护设施调试效果

2024年11月17日~11月18日，山西菩来远商贸有限公司委托山西魏蓝环境检测有限公司对本项目进行了竣工环境保护验收监测，监测报告表明： 
1、废气监测结果

厂界无组织废气监测结果，监测结果表明厂界无组织废气排放中，颗粒物监控点浓度最大值为0.385mg/m3达到了《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5规定颗粒物排放浓度1.0mg/m3的规定限值，达标率为100%。

2、厂界噪声监测结果：由监测结果可知，公司厂界噪声昼间监测值为41.4dB(A)~53.4dB(A)达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准限值昼间60dB(A)，夜间50 dB(A)要求，达标率均为100％。
3、总量控制指标完成情况

本项目未建有组织排放源，无法统计污染物排放总量。
五、验收结论

山西菩来远商贸有限公司型煤加工及储运煤项目阶段性验收环保手续齐全，结合《竣工环境保护验收监测表》结论和现场检查情况，工程实际建设内容与环评基本一致，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度；基本落实了环境影响报告表及批复规定的各项环境保护措施，主要污染物排放符合标准要求。经讨论，竣工环境保护验收工作组一致同意本项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、根据后续项目建设进展，逐步完善煤棚的喷淋设施、自动感应密闭门、车辆出入口安装视频监控设施并与环保部门联网等工程。
2、加强环保设施的日常运行维护和管理，做好台账记录，保证污染物长期稳定达标排放。

七、验收人员信息

验收组名单附后

                                                     山西菩来远商贸有限公司
             2024年12月4日                            
